## ВЦ14-46 ВР 80-75
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РУСВЕНТ»
ИНН \ КПП: 7106066212 \ 710601001 ОГРН 1057100802978
Р/с 40702810300040002784 в Ф-Л ГПБ (АО) Г.ТУЛЕ Г.ТУЛА, БИК 047003716, К/с 30101810700000000716
Адрес: Россия, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, 62, офис 209; телефон 33-43-36, тел/факс 25-41-07
Корпус вентиляторов №2,08,0 – оцинкованная сталь, рабочее колесо - черная сталь с порошковой окраской; корпус вентиляторов №10,012,5 -окрашенный черный металл
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ
Вентиляторы радиальные общего назначения
|  | Марка вентилятора | n, об/мин | N, кВт | Цена с НДС, руб.
Среднего давления
|  | ВЦ 14-46-2,0 | 1500 | 0.18 | 9041
|  |  |  | 0.25 | 9707
|  |  |  | 0.37 | 9850
|  |  | 3000 | 1.5 | 12275
|  |  |  | 2.2 | 12609
|  | ВЦ 14-46-2,5 | 1500 | 0.55 | 11290
|  |  |  | 0.75 | 11417
|  |  | 3000 | 3 | 15698
|  |  |  | 4 | 18120
|  |  |  | 5.5 | 19871
|  | ВЦ 14-46-3,15 | 1000 | 0.37 | 12487
|  |  |  | 0.55 | 12931
|  |  |  | 0.75 | 14041
|  |  | 1500 | 1.5 | 14422
|  |  |  | 2.2 | 17070
|  | ВЦ 14-46-4,0 | 1000 | 1.1 | 16928
|  |  |  | 1.5 | 19370
|  |  |  | 2.2 | 22757
|  |  | 1500 | 4 | 23001
|  |  |  | 5.5 | 29856
|  |  |  | 7.5 | 34386
|  | ВЦ 14-46-5,0 | 1000 | 4 | 34421
|  |  |  | 5.5 | 40800
|  |  |  | 7.5 | 43570
|  |  | 1500 | 11 | 45084
|  |  |  | 15 | 59905
|  |  |  | 18.5 | 66483
|  |  |  | 22 | 79634
|  |  |  | 30 | 88564
|  | ВЦ 14-46-6,3 | 750 | 5.5 | 53205
|  |  |  | 7.5 | 66027
|  |  |  | 11 | 72034
|  |  | 1000 | 11 | 65882
|  |  |  | 15 | 72487
|  |  |  | 18.5 | 89775
|  |  |  | 22 | 104094
|  | ВЦ 14-46-8,0 | 750 | 15 | 101113
|  |  |  | 18.5 | 125638
|  |  |  | 22 | 132779
|  |  |  | 30 | 159522
|  |  | 1000 | 37 | 158863
|  |  |  | 45 | 184873
Низкого давления
|  | BP 80-75-2,5 | 1500 | 0.12 | 9789
|  |  |  | 0.18 | 10138
|  |  |  | 0.25 | 10804
|  |  | 3000 | 0.55 | 10486
|  |  |  | 0.75 | 11475
|  | BP 80-75-3,15 | 1500 | 0.25 | 12179
|  |  |  | 0.37 | 12322
|  |  | 3000 | 1.5 | 14754
|  |  |  | 2.2 | 15135
|  | BP 80-75-4,0 | 1000 | 0.25 | 14216
|  |  |  | 0.37 | 15057
|  |  | 1500 | 0.75 | 15221
|  |  |  | 1.1 | 16649
|  |  | 3000 | 5.5 | 22908
|  |  |  | 7.5 | 30915
|  | BP 80-75-5,0 | 1000 | 0.55 | 20008
|  |  |  | 0.75 | 21207
|  |  | 1500 | 2.2 | 24236
|  |  |  | 3 | 26408
|  | BP 80-75-6,3 | 1000 | 2.2 | 32509
|  |  |  | 3 | 37180
|  |  | 1500 | 5.5 | 37113
|  |  |  | 7.5 | 41671
|  | BP 80-75-8,0 | 1000 | 5.5 | 60019
|  |  |  | 7.5 | 63317
|  |  |  | 11 | 74158
|  |  | 1500 | 18.5 | 80952
|  |  |  | 22 | 94501
|  | BP 80-75-10,0 | 750 | 7.5 | 100706
|  |  |  | 11 | 106795
|  |  | 1000 | 15 | 104702
|  |  |  | 18.5 | 117142
|  |  |  | 22 | 130986
|  |  |  | 30 | 145817
|  | BP 80-75-12,5 | 750 | 18.5 | 167488
|  |  |  | 22 | 179586
|  |  |  | 30 | 200059

## ВЦ14-46 ВР80-75 СПЕЦ.ИСП
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РУСВЕНТ»
ИНН \ КПП: 7106066212 \ 710601001 ОГРН 1057100802978
Р/с 40702810300040002784 в Ф-Л ГПБ (АО) Г.ТУЛЕ Г.ТУЛА, БИК 047003716, К/с 30101810700000000716
Адрес: Россия, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, 62, офис 209; телефон 33-43-36, тел/факс 25-41-07
Радиальные вентиляторы ВЦ 14-46, ВР 80-75 специального исполнения
| Марка вентилятора | n, об/мин | N, кВт | Цена с НДС, руб.
|  |  |  | В2 | В1 | К1 | ВК1 | Ж2
Среднего давления
| BЦ 14-46-2,0 | 1500 | 0.18 | - | - | 13583 | - | 9945
|  |  | 0.25 | 14951 | 13853 | 13911 | 18825 | 10678
|  |  | 0.37 | 14951 | 13853 | 13911 | 18825 | 10835
|  | 3000 | 1.5 | 16962 | 16258 | 16611 | 21013 | 13502
|  |  | 2.2 | 16962 | 16258 | 16910 | 21013 | 13870
| ВЦ 14-46-2,5 | 1500 | 0.55 | 17068 | 14316 | 16817 | 20992 | 12419
|  |  | 0.75 | 17068 | 14316 | 17070 | 20992 | 12558
|  | 3000 | 3 | 21385 | 19357 | 20971 | 25242 | 17268
|  |  | 4 | 24940 | 23452 | 23595 | 28440 | 19932
|  |  | 5.5 | 24940 | 23452 | 24717 | 28440 | 21858
| ВЦ 14-46-3,15 | 1000 | 0.37 | 19000 | 15993 | 21294 | 26969 | 13736
|  |  | 0.55 | 19000 | 15993 | 22503 | 26969 | 14224
|  |  | 0.75 | 20085 | 17120 | 23746 | 27953 | 15445
|  | 1500 | 1.5 | 20085 | 17120 | 24650 | 27953 | 15864
|  |  | 2.2 | 22717 | 20526 | 26743 | 30663 | 18777
| ВЦ 14-46-4,0 | 1000 | 1.1 | 24103 | 19835 | 29538 | 36624 | 18620
|  |  | 1.5 | 27858 | 23226 | 30003 | 39705 | 21307
|  |  | 2.2 | 30593 | 26792 | 32692 | 42635 | 25033
|  | 1500 | 4 | 30593 | 26792 | 34372 | 42635 | 25301
|  |  | 5.5 | 33773 | 30498 | 38469 | 45563 | 32842
|  |  | 7.5 | 66353 | 63888 | 43457 | 76182 | 37825
| ВЦ 14-46-5,0 | 1000 | 4 | 41751 | 35953 | 51706 | 62358 | 37863
|  |  | 5.5 | 70902 | 67391 | 59978 | 89289 | 44880
|  |  | 7.5 | 75345 | 71040 | 62354 | 91773 | 47927
|  | 1500 | 11 | 75345 | 71040 | 62818 | 91773 | 49593
|  |  | 15 | 78895 | 74725 | 75245 | 95322 | 65896
|  |  | 18.5 | 85494 | 80947 | 78660 | по запросу | 73132
|  |  | 22 | 96450 | 91799 | 88691 | по запросу | 87597
|  |  | 30 | 110193 | 106150 | 95748 | по запросу | 97420
| ВЦ 14-46-6,3 | 750 | 5.5 | 78783 | 72297 | 79839 | 104859 | 58526
|  |  | 7.5 | 91833 | 86848 | 89985 | 117837 | 72630
|  |  | 11 | 95729 | 89364 | 94260 | 122107 | 79237
|  | 1000 | 11 | 97771 | 92546 | 90447 | 121967 | 72470
|  |  | 15 | 100226 | 95159 | 93580 | по запросу | 79736
|  |  | 18.5 | 112094 | 105220 | 107574 | 137269 | 98753
|  |  | 22 | 153434 | 147235 | 121109 | 177877 | 114504
| ВЦ 14-46-8,0 | 750 | 15 | по запросу |  | 164678 | по запросу | 111224
|  |  | 18.5 | по запросу |  | 179619 | по запросу | 138202
|  |  | 22 | по запросу |  | 187979 | по запросу | 146057
|  |  | 30 | по запросу |  | 212481 | по запросу | 175474
|  | 1000 | 37 | по запросу |  | 213009 | по запросу | 174749
|  |  | 45 | по запросу |  | 235745 | по запросу | 203360
Низкого давления
| BP 80-75-2,5 | 1500 | 0.12 | - | - | - | - | 10768
|  |  | 0.18 | - | - | 17293 | - | 11151
|  |  | 0.25 | 15621 | 14486 | 17576 | 20986 | 11884
|  | 3000 | 0.55 | 15621 | 14486 | 17576 | 20986 | 11535
|  |  | 0.75 | 16085 | 14732 | 18178 | 21719 | 12623
| ВР 80-75-3,15 | 1500 | 0.25 | 18238 | 15794 | 20512 | 25541 | 13397
|  |  | 0.37 | 18238 | 15794 | 20615 | 25541 | 13554
|  | 3000 | 1.5 | 19725 | 17554 | 22673 | 27212 | 16230
|  |  | 2.2 | 19725 | 17554 | 22977 | 27212 | 16648
| ВР 80-75-4,0 | 1000 | 0.25 | по запросу |  | 27480 | по запросу | 15638
|  |  | 0.37 | по запросу |  | 27745 | по запросу | 16563
|  | 1500 | 0.75 | 22877 | 19185 | 27572 | 32186 | 16743
|  |  | 1.1 | 23944 | 19705 | 28755 | 33378 | 18313
|  | 3000 | 5.5 | 31448 | 26793 | 33647 | 39383 | 25198
|  |  | 7.5 | 35647 | 30130 | 38673 | 41968 | 34007
| ВР 80-75-5,0 | 1000 | 0.55 | 28628 | 22981 | 37946 | 43815 | 22009
|  |  | 0.75 | 29834 | 24605 | 39231 | 45110 | 23328
|  | 1500 | 2.2 | 32538 | 27552 | 41493 | 47858 | 26659
|  |  | 3 | 35217 | 31153 | 43198 | 50350 | 29049
| ВР 80-75-6,3 | 1000 | 2.2 | 45955 | 39291 | 61010 | 74346 | 35760
|  |  | 3 | 50502 | 43616 | 65083 | 76599 | 40898
|  | 1500 | 5.5 | 50502 | 43616 | 65660 | 76599 | 40824
|  |  | 7.5 | 78406 | 72071 | 69938 | 103740 | 45838
| ВР 80-75-8,0 | 1000 | 5.5 | по запросу | 82945 | 118700 | по запросу | 66020
|  |  | 7.5 | по запросу | 87650 | 120865 | по запросу | 69649
|  |  | 11 | по запросу |  | 133744 | по запросу | 81574
|  | 1500 | 18.5 | по запросу |  | 138220 | по запросу | 89047
|  |  | 22 | по запросу |  | 148634 | по запросу | 103952
| ВР 80-75-10,0 | 750 | 7.5 | по запросу |  | 223668 | по запросу | 110777
|  |  | 11 | по запросу |  | 226553 | по запросу | 117475
|  | 1000 | 15 | по запросу |  | 226553 | по запросу | 115172
|  |  | 18.5 | по запросу |  | 237026 | по запросу | 128856
|  |  | 22 | по запросу |  | 248999 | по запросу | 144084
|  |  | 30 | по запросу |  | 256953 | по запросу | 160399
| ВР 80-75-12,5 | 750 | 18.5 | по запросу |  | 349911 | по запросу | 184237
|  |  | 22 | по запросу |  | 355249 | по запросу | 197544
|  |  | 30 | по запросу |  | 370381 | по запросу | 220065
Исполнения радиальных вентиляторов:
*В2 – взрывозащищенный из алюминиевых сплавов.
*В1 – взрывозащищенный из разнородных металлов (алюминиевое колесо, оцинкованный корпус). К1 ─ коррозионностойкий из нержавеющей стали.
*ВК1 – взрывозащищенный коррозионностойкий (нержавеющая сталь, латунь). Ж2 – теплостойкий (температура до 200С).
*К1Ж2 - корозионностойкие теплостойкие В1Ж2 - взрывозащищенные теплостойкие
*ВК1Ж2 - взрывозащищенные корозионностойкие теплостойкие Цены на вентиляторы исполнений К1Ж2, В1Ж2 и ВК1Ж2 предоставляются по запросу.

## ВЦ14-46ДУ
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РУСВЕНТ»
ИНН \ КПП: 7106066212 \ 710601001 ОГРН 1057100802978
Р/с 40702810300040002784 в Ф-Л ГПБ (АО) Г.ТУЛЕ Г.ТУЛА, БИК 047003716, К/с 30101810700000000716
Адрес: Россия, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, 62, офис 209; телефон 33-43-36, тел/факс 25-41-07
Радиальные вентиляторы среднего давления дымоудаления ВЦ 14-46 ДУ (ВР 280-46 ДУ)
Марка вентилятора | n, об/мин | N, кВт |  | Цена, руб.
|  |  | ДУ-02 (400 гр.) |  | ДУ-01 (600 гр.)
ВЦ 14-46-4,0 | 1000 | 1.1 | 23873 |  | 24350
|  | 1.5 | 26048 |  | 26973
|  | 2.2 | 29361 |  | 30285
| 1500 | 4 | 29837 |  | 30608
|  | 5.5 | 36205 |  | 37551
|  | 7.5 | 40914 |  | 43248
ВЦ 14-46-5,0 | 1000 | 4 | 41903 |  | 44444
|  | 5.5 | 49350 |  | 51849
|  | 7.5 | 52468 |  | 54774
| 1500 | 11 | 53626 |  | 55908
|  | 15 | 66812 |  | 70712
|  | 18.5 | 72819 |  | 74832
|  | 22 | 85298 |  | 88290
|  | 30 | 91638 |  | 93751
ВЦ 14-46-6,3 | 750 | 5.5 | 62146 |  | 64535
|  | 7.5 | 77455 |  | 79970
|  | 11 | 83608 |  | 85617
| 1000 | 11 | 76124 |  | 77529
|  | 15 | 80023 |  | 84160
|  | 18.5 | 96913 |  | 99296
|  | 22 | 112759 |  | 114884
ВЦ 14-46-8,0 | 750 | 15 | 115549 |  | 118948
|  | 18.5 | 141717 |  | 144109
|  | 22 | 150949 |  | 153625
|  | 30 | 178847 |  | 182514
| 1000 | 37 | 178403 |  | 181980
|  | 45 | 205574 |  | 209288

## ВР80-75ДУ
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РУСВЕНТ»
ИНН \ КПП: 7106066212 \ 710601001 ОГРН 1057100802978
Р/с 40702810300040002784 в Ф-Л ГПБ (АО) Г.ТУЛЕ Г.ТУЛА, БИК 047003716, К/с 30101810700000000716
Адрес: Россия, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, 62, офис 209; телефон 33-43-36, тел/факс 25-41-07
Радиальные вентиляторы низкого давления дымоудаления ВР 80-75 ДУ
Марка вентилятора | n, об/мин | N, кВт | Цена, руб.
BP 80-75-4,0 |  |  | ДУ-02 (400 гр.) | ДУ – 01 (600 гр.)
| 1000 | 0.25 | 20344 | 20955
|  | 0.37 | 21151 | 21785
| 1500 | 0.75 | 21741 | 22393
|  | 1.1 | 24092 | 24815
| 3000 | 5.5 | 32250 | 33218
|  | 7.5 | 36469 | 38125
ВР 80-75-5,0 | 1000 | 0.55 | 26676 | 27683
|  | 0.75 | 28460 | 29176
| 1500 | 2.2 | 30900 | 31827
|  | 3 | 33461 | 34466
ВР 80-75-6,3 | 1000 | 2.2 | 39568 | 40732
|  | 3 | 46652 | 48253
| 1500 | 5.5 | 46969 | 48824
|  | 7.5 | 54022 | 54688
ВР 80-75-8,0 | 1000 | 5.5 | 74378 | 76185
|  | 7.5 | 77229 | 78719
|  | 11 | 92602 | 94471
| 1500 | 18.5 | 98227 | 98792
|  | 22 | 111444 | 112722
ВР 80-75-10,0 | 750 | 7.5 | 114118 | 117047
|  | 11 | 120657 | 123060
| 1000 | 15 | 122126 | 123769
|  | 18.5 | 133279 | 135198
|  | 22 | 147498 | 148591
|  | 30 | 162736 | 164732
ВР 80-75-12,6 | 751 | 18.5 | 183786 | 185670
|  | 22 | 193148 | 195090
|  | 30 | 220731 | 222857

## ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РУСВЕНТ»
ИНН \ КПП: 7106066212 \ 710601001 ОГРН 1057100802978
Р/с 40702810300040002784 в Ф-Л ГПБ (АО) Г.ТУЛЕ Г.ТУЛА, БИК 047003716, К/с 30101810700000000716
Адрес: Россия, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, 62, офис 209; телефон 33-43-36, тел/факс 25-41-07
Виброизоляторы ДО (Россия)
| Марка виброизолятора | Нагрузка, Н/кг |  | Вертикальная жесткость кг/см2 | Высота в свободном состоянии, мм | Осадка пружины под нагрузкой, мм |  | Масса, кг | Цена, руб.
|  | рабочая | предельная |  |  | рабочая | предельная
| ДО-38 | 122/12,2 | 152/15,2 | 4.5 | 74±5 | 27±5 | 33,7±5 | 0.24 | 149
| ДО-39 | 219/21,9 | 273/27,3 | 6.1 | 97±5 | 36±5 | 45±5 | 0.31 | 160
| ДО-40 | 339/33,9 | 424/42,4 | 8.1 | 115±5 | 41,7±6 | 52±6 | 0.65 | 194
| ДО-41 | 540/54,0 | 674/67,4 | 12.4 | 135±5 | 43,4±6 | 54±7 | 0.75 | 230
| ДО-42 | 942/94,2 | 1177/117,7 | 16.5 | 175±5 | 57,2±8 | 72±8 | 1.65 | 383
| ДО-43 | 1648/164,8 | 2060/206,0 | 29.4 | 190±5 | 56,0±8 | 70±8 | 2.1 | 575
| ДО-44 | 2384/238,4 | 2979/297,9 | 35.7 | 235±5 | 66,5±9 | 83±9 | 3.45 | 1095
| ДО-45 | 3728/372,8 | 4660/466,0 | 44.2 | 295±5 | 84,5±11 | 110±11 | 6.2 | 1586
Виброизоляторы ДО (Китай)
| Наименование | К, Кг/мм | Мах статистическая нагрузка, Кг | h, mm | Цена, руб.
| ДО-38 | 1 | 19 | 56 | 167
| ДО-39 | 1.7 | 33 | 56 | 182
| ДО-41 | 3 | 71 | 71 | 204
| ДО-42 | 4.65 | 116 | 86 | 277
Виброизоляторы резиновые сложной формы марки ВР-200 применяются для установки взрывозащищенных промышленных вентиляторов. Резиновые виброизоляторы изготавливаются из резины 51-1562. Виброизолятор не комплектуется креплением. Крепление в комплекте пластины, болта и шайбы можно приобрести отдельно. Стоимость крепления к виброизоляторам ВР - 169 рублей.
Виброизоляторы ВР
Модель | Вертикальная жесткость, кН/м | Высота в свободном состоянии, мм | Деформация, мм |  | Нагрузка, кН |  | Dв, мм | Цена, руб.
|  |  | рабочая | предельная | рабочая | предельная
ВР-201 | 25 | 80 | 8 | 12 | 0.25 | 0.4 | 78 | 550
ВР-202 | 50 | 80 | 8 | 12 | 0.5 | 0.8 | 70 | 585
ВР-203 | 100 | 80 | 8 | 12 | 1 | 1.6 | 60 | 620

## ГИБКИЕ ВСТАВКИ
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РУСВЕНТ»
ИНН \ КПП: 7106066212 \ 710601001 ОГРН 1057100802978
Р/с 40702810300040002784 в Ф-Л ГПБ (АО) Г.ТУЛЕ Г.ТУЛА, БИК 047003716, К/с 30101810700000000716
Адрес: Россия, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, 62, офис 209; телефон 33-43-36, тел/факс 25-41-07
Гибкие вставки
| Типоразмер ВР | Марка гибкой вставки (по серии 5.904-38) | Размер | Цена, руб.
| ВР-2,0 | В.00.02 | 205 мм фл.-фл. | 646
|  | В.00.02 | 205 мм фл.-нип. | 426
|  | В.00.02 | 205 мм нип.-нип. | 300
|  | Н.00.02 | 140*140 мм ш20-ш20 | 471
| ВР-2,5 | В.00.03 | 250 мм фл.-фл. | 736
|  | В.00.03 | 250 мм фл.-нип. | 489
|  | В.00.03 | 250 мм нип.-нип. | 336
|  | Н.00.03 | 175*175 мм ш20-ш20 | 517
| ВР-3,15 | В.00.05 | 315 мм фл.-фл. | 841
|  | В.00.05 | 315 мм фл.-нип. | 613
|  | В.00.05 | 315 мм нип.-нип. | 407
|  | Н.00.07 | 221*221 мм ш20-ш20 | 586
|  |  | 355 мм фл.-фл. | 940
|  |  | 355 мм фл.-нип. | 693
|  |  | 355 мм нип.-нип. | 479
| ВР-4,0 | В.00.08 | 400 мм фл.-фл. | 991
|  | В.00.08 | 400 мм фл.-нип. | 749
|  | В.00.08 | 400 мм нип.-нип. | 514
|  | Н.00.08 | 280*280 мм ш20-ш20 | 743
|  |  | 450 мм фл.-фл. | 1119
|  |  | 450 мм фл.-нип. | 813
|  |  | 450 мм нип.-нип. | 571
| ВР-5,0 | В.00.09 | 500 мм фл.-фл. | 1251
|  | В.00.09 | 500 мм фл.-нип. | 860
|  | В.00.09 | 500 мм нип.-нип. | 614
|  | Н.00.11 | 350*350 мм ш30-ш30 | 914
|  |  | 560 мм фл.-фл. | 1393
|  |  | 560 мм фл.-нип. | 974
|  |  | 560 мм нип.-нип. | 671
| ВР-6,3 | В.00.12 | 630 мм фл.-фл. | 1466
|  | В.00.12 | 630 мм фл.-нип. | 1050
|  | В.00.12 | 630 мм нип.-нип. | 750
|  | Н.00.15 | 441*441 мм ш30-ш30 | 1071
|  |  | 710 мм фл.-фл. | 1739
|  |  | 710 мм фл.-нип. | 1231
|  |  | 710 мм нип.-нип. | 830
| ВР-8,0 | В.00.14 | 800 мм фл.-фл. | 1897
|  | В.00.14 | 800 мм фл.-нип. | 1334
|  | В.00.14 | 800 мм нип.-нип. | 929
|  | Н.00.17 | 560*560 мм ш30-ш30 | 1271
|  |  | 900 мм фл.-фл. | 2329
|  |  | 900 мм фл.-нип. | 1824
|  |  | 900 мм нип.-нип. | 1000
| ВР -10,0 | В.00.15 | 1000 мм фл.-фл. | 2629
|  | В.00.15 | 1000 мм фл.-нип. | 2012
|  | В.00.15 | 1000 мм нип.-нип. | 1100
|  | Н.00.19 | 700*700 мм ш30-ш30 | 1500
|  |  | 700*700 мм фл32-фл32 | 2993
| ВР -12,5 | В.00.16 | 1250 мм фл.-фл. | 3194
|  | В.00.16 | 1250 мм фл.-нип. | 2395
|  | В.00.16 | 1250 мм нип.-нип. | 1386
|  |  | 880*880 мм фл32-фл32 | 3537
| Для VCP | ВГ 40-20 | 400*200 ш-ш | 664
|  | ВГ 50-25 | 500*250 ш-ш | 764
|  | ВГ 50-30 | 500*300 ш-ш | 829
|  | ВГ 50-35 | 500*350 ш-ш | 879
|  | ВГ 60-25 | 600*250 ш-ш | по запросу
|  | ВГ 60-30 | 600*300 ш-ш | 914
|  | ВГ 60-35 | 600*350 ш-ш | 943
|  | ВГ 70-40 | 700*400 ш-ш | 1071
|  | ВГ 80-50 | 800*500 ш-ш | 1257
|  | ВГ 90-50 | 900*500 ш-ш | 1386
|  | ВГ 100-50 | 1000*500 ш-ш | 1483
Вставки гибкие термостойкие
| Круглые |  | Цена, руб. | Круглые |  | Цена, руб. | Прямоугольные | Цена, руб.
|  |  | Т=400 °С |  |  | Т=400 °С |  | Т=400 °С
| 205 | мм нип-нип | 1446 | 630 | мм нип-нип | 4371 | 140*140 ш20-ш20 | 1770
| 205 | мм фл.пол.25-нип | 1645 | 630 | мм фл.пол.25-нип | 5030 | 175х175 ш20-ш20 | 1917
| 205 | мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 2129 | 630 | мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 5689 | 221х221 ш20-ш20 | 2475
| 250 | мм нип-нип | 1552 | 800 | мм нип-нип | 6449 | 280х280 ш20-ш20 | 3151
| 250 | мм фл.пол.25-нип | 1788 | 800 | мм фл.пол.25-нип | 7288 | 350х350 ш30-ш30 | 3994
| 250 | мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 2397 | 800 | мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 8130 | 441х441 ш30-ш30 | 4982
| 315 | мм нип-нип | 2374 | 1000 | мм нип-нип | 7514 | 560х560 ш30-ш30 | 6513
| 315 | мм фл.пол.25-нип | 2733 | 1000 | мм фл25-нип | 9394 | 700х700 фл32-фл32 | 9771
| 315 | мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 3092 | 1000 | мм фл25-фл25 | 11273 | 880х880 фл32-фл32 | 13868
| 400 | мм нип-нип | 2954 | 1250 | мм нип-нип | 8199
| 400 | мм фл.пол.25-нип | 3421 | 1250 | мм фл25-нип | 10534
| 400 | мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 3887 | 1250 | мм фл25-фл25 | 12869
| 500 | мм нип-нип | 3568
| 500 | мм фл.пол.25-нип | 4135
| 500 | мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 4703